## SimpleSzenario1
Type | Name | Value | Unit | Free Parameter | Input | Output | Weight
Parameter | D015 | 1.5
Parameter | D100 | 100 | GWh
Source | SRC_PV_FF | D015*D100 | GWh | D015 |  | b1
Source | SRC_PV_DF | 100 | GWh |  |  | b1
Sink | SNK_EL_CONS | 300 | GWh |  | b1

## SimpleSzenario2
Type | Name | Value | Unit | Free Parameter | Input | Output | Weight
Parameter | w_tr1 | 0.5
Parameter | v_1 | 2
Parameter | v_2 | 50 | GWh
Source | Src1 | v_1*v_2 | GWh | v_1 |  | b_src1
Transformer | Tr1 |  |  |  | b_src1 |  | w_tr1
b1
Source | Src2 | 200 | GWh |  |  | b1
Sink | Snk1 | 300 | GWh |  | b1
Transformer | Tr2 |  |  |  | b1 |  | 0.5
b2
Sink | Snk2 | 400 | GWh |  | b2

## SimpleSzenario3
Type | Name | Value | Unit | Free Parameter | Input | Output | Weight
Source | Src1 | 1000 | GWh | Src1 |  | b_scr1
Transformer | Tr1 |  |  |  | b_scr1
[6 empty] | b1 | 0.6
[6 empty] | b2 | 0.4
Sink | Snk1 | 300 | GWh |  | b1
Sink | Snk2 | 400 | GWh | Snk2 | b2

## SimpleSzenario4
Ignore | Type | Name | Value | Unit | Free Parameter | Input | Output | Weight
| Source | Src1 | 500 | GWh |  |  | b1
| Sink | Snk1 | 100 | GWh | Snk1 | b1
| Parameter | val_tr1 | 300 | GWh
| Transformer | Tr1 | val_tr1 |  |  | b1
[7 empty] | b2 | 0.5
| Source | Src2 | 600 | GWh |  |  | b2
| Sink | Snk2 | 700 | GWh | Snk2 | b2

## SimpleSzenario5
Ignore | Type | Name | Value | Unit | Free Parameter | Input | Output | Weight
| Source | Src1 | 300 | GWh |  |  | b1
| Source | Src2 | 200 | GWh | Src2 |  | b2
| Sink | Snk1 | 100 | GWh |  | b1
| Transformer | Tr1 |  |  |  | b1
b_Snk2
| Transformer | Tr2 |  |  |  | b2
b_Snk2
| Sink | Snk2 | 500 | GWh |  | b_Snk2

## SimpleSzenarioD
Ignore | Type | Name | Value | Unit | Free Parameter | Input | Output | Weight | Kommentar
Sources
| Source | Src_Holz_Forsten | 115097 | GWh |  |  | b_bst
| Source | Src_Getreidestroh | 49746 | GWh |  |  | b_bst
| Source | Src_Biogas_Acker | 65620 | GWh |  |  | b_Src_Biogas_Acker
| Transformer | Tr_Biogas_Acker |  |  |  | b_Src_Biogas_Acker
[7 empty] | b_bst | 0.13
[7 empty] | b_Tr_Gas_Kraftstoff | 0.87
| Source | Src_Biogas_Abfall | 30079 | GWh |  |  | b_Src_Biogas_Abfall
| Transformer | Tr_Biogas_Abfall |  |  |  | b_Src_Biogas_Abfall
[7 empty] | b_bst | 0.13
[7 empty] | b_Tr_Gas_Kraftstoff | 0.87
| Transformer | Tr_Gas_Kraftstoff |  |  |  | b_Tr_Gas_Kraftstoff
[7 empty] | b_krst | 0.94
| Source | Src_Wasserkraft | 20219 | GWh |  |  | b_st_erz
| Source | Src_Solarwärme_Dach | 8936 | GWh |  |  | b_wrm
| Source | Src_PV_Dach | 483884 | GWh |  |  | b_st_erz
| Source | Src_Wind_offshore | 243280 | GWh |  |  | b_st_erz
| Source | Src_Wind_onshore | 444102 | GWh |  |  | b_st_erz
| Parameter | SRC_ANT_PV_FF | 2.58 | % | [5 empty] | 2.58
| Parameter | LF | 310749 | ha
| Parameter | SRC_EE_FF | 735.8 | MWh/ha
| Source | Src_PV_Freifläche | SRC_ANT_PV_FF*LF*SRC_EE_FF/1000 | GWh | SRC_ANT_PV_FF |  | b_st_erz |  | Optimierung b_st_erz | 589914.7146
| Source | Src_Umgebungswärme | 212199.59 | GWh | X |  | b_Tr_Wärmepumpe |  | Festgelegt durch Val_Tr_Wärmepumpe
Wärmepumpe
| Parameter | Val_Tr_Wärmepumpe | 81322 | GWh
| Transformer | Tr_Wärmepumpe | Val_Tr_Wärmepumpe |  | Val_Tr_Wärmepumpe | b_st_endv |  | 0.277 | Optimierung b_wrm
[6 empty] | b_Tr_Wärmepumpe |  | 0.723
b_wrm
Grundstoffsynthese
| Transformer | Tr_Grundstoff_Synthese |  |  |  | b_st_erz
[7 empty] | b_Snk_Methan_synth | 0.512
| Sink | Snk_Methan_synth | 138362 | GWh |  | b_Snk_Methan_synth
Personenverkehr
| Transformer | Tr_Otto_Diesel_PV |  |  |  | b_krst
[7 empty] | b_Tr_Otto_Diesel_PV | 0.284
| Transformer | Tr_Elektro_PV |  |  |  | b_st_endv
[7 empty] | b_Tr_Elektro_PV | 0.78
| Transformer | Tr_Personenverkehr |  |  |  | b_Tr_Elektro_PV |  | 0.89 | 0.89
[6 empty] | b_Tr_Otto_Diesel_PV |  | 0.11
b_Snk_PersVerk
| Sink | Snk_Personenverkehr | 141519 | GWh |  | b_Snk_PersVerk
Güterverkehr
| Transformer | Tr_Otto_Diesel_GV |  |  |  | b_krst
[7 empty] | b_Tr_Otto_Diesel_GV | 0.301
| Transformer | Tr_Elektro_GV |  |  |  | b_st_endv
[7 empty] | b_Tr_Elektro_GV | 0.78
| Transformer | Tr_Güterverkehr |  |  |  | b_Tr_Elektro_GV |  | 0.89
[6 empty] | b_Tr_Otto_Diesel_GV |  | 0.11
b_Snk_GüterVerk
| Sink | Snk_Güterverkehr | 77109 | GWh |  | b_Snk_GüterVerk
Luftverkehr
| Transformer | Tr_Kerosin_LV |  |  |  | b_krst
[7 empty] | b_Snk_LuftVerk | 0.487
| Sink | Snk_Luftverkehr | 43169 | GWh |  | b_Snk_LuftVerk
Prozesswärme
| Parameter | Val_Tr_Verbrennung_PW | 177324 | GWh
| Transformer | Tr_Verbrennung_PW | Val_Tr_Verbrennung_PW |  | Val_Tr_Verbrennung_PW | b_bst |  |  | Optimierung b_bst
[7 empty] | b_Snk_PW | 0.8
| Transformer | Tr_Elektro_PW |  |  |  | b_st_endv
[7 empty] | b_Snk_PW | 1
| Sink | Snk_Prozesswärme | 376337 | GWh |  | b_Snk_PW
Gebäudewärme
| Sink | Snk_Gebäudewärme | 348256 | GWh |  | b_wrm
KLIK
| Sink | Snk_KLIK | 323875 | GWh |  | b_st_endv
H2 Speicher
| Parameter | Val_Tr_Elektrolyse | 361341 | GWh
| Transformer | Tr_Elektrolyse | Val_Tr_Elektrolyse |  |  | b_st_erz
[7 empty] | b_Tr_H2_Speicher | 0.628
| Transformer | Tr_H2_Speicher |  |  |  | b_Tr_H2_Speicher
[7 empty] | b_Tr_H2_Verstromung | 0.985
| Transformer | Tr_Verstromung_H2 |  |  |  | b_Tr_H2_Verstromung
[7 empty] | b_st_erz | 0.585
[7 empty] | b_wrm | 0.205
Kraftstoffsynthese
| Parameter | Val_Tr_Krst_Synth | 232129 | GWh
| Transformer | Tr_Kraftstoff_Synthese | Val_Tr_Krst_Synth |  | Val_Tr_Krst_Synth | b_st_erz |  |  | Optimierung b_krst
[7 empty] | b_krst | 0.403
Stromnetz
| Parameter | Val_Tr_Stromnetz | 1048424 | GWh
| Transformer | Tr_Stromnetz | Val_Tr_Stromnetz |  | Val_Tr_Stromnetz | b_st_erz |  |  | Optimierung b_st_endv
[7 empty] | b_st_endv | 0.848
Sinks and Sources (Excess)
X | Sink | Snk_b_st_erz_excess | 100000 | GWh | Snk_b_st_erz_excess | b_st_erz |  |  | Optimierung durch Src_PV_Freifläche
X | Source | Src_b_st_erz_excess | 100000 | GWh | Src_b_st_erz_excess |  | b_st_erz |  | Optimierung durch Src_PV_Freifläche
X | Sink | Snk_b_st_endv_excess | 100000 | GWh | Snk_b_st_endv_excess | b_st_endv |  |  | Optimierung durch Val_Tr_Stromnetz
X | Source | Src_b_st_endv_excess | 100000 | GWh | Src_b_st_endv_excess |  | b_st_endv |  | Optimierung durch Val_Tr_Stromnetz
X | Sink | Snk_b_krst_excess | 100000 | GWh | Snk_b_krst_excess | b_krst |  |  | Optimierung durch Val_Tr_Krst_Synth
X | Source | Src_b_krst_excess | 100000 | GWh | Src_b_krst_excess |  | b_krst |  | Optimierung durch Val_Tr_Krst_Synth
X | Sink | Snk_b_bst_excess | 100000 | GWh | Snk_b_bst_excess | b_bst |  |  | Optimierung durch Val_Tr_Verbrennung_PW
X | Source | Src_b_bst_excess | 100000 | GWh | Src_b_bst_excess |  | b_bst |  | Optimierung durch Val_Tr_Verbrennung_PW
X | Sink | Snk_b_wrm_excess | 100000 | GWh | Snk_b_wrm_excess | b_wrm |  |  | Optimierung durch Val_Tr_Wärmepumpe
X | Source | Src_b_wrm_excess | 100000 | GWh | Src_b_wrm_excess |  | b_wrm |  | Optimierung durch Val_Tr_Wärmepumpe